TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Būvprojekta izstrāde būvobjektam "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaunbūve zemes

gabalā ar kadastra Nr.62420080387, Alsungā, Alsungas pagastā, Kuldīgas novadā”

ID Nr. CA 2025/2

- Objekta nosaukums – Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

- Objekta kadastra numurs – 62420080387;

- Izstrādājot dokumentāciju jāņem vērā SIA “KULDĪGAS ŪDENS” izsniegtie tehniskie noteikumi (pielikums Nr. 1);

- Izstrādājot būvprojektu, tajā jāiekļauj šādas darbu pozīcijas:

  - Būvobjekta izpēte – grunts ģeotehniskā izpēte, topogrāfijas uzmērīšana;

  - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli;

  - Elektroapgādes tīkli;

  - Būvprojekta saskaņošana – tehniskie noteikumi, BIS sistēmā.

- Cenu aptaujas piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Pēc iesniegto piedāvājumu iesniegšanas SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ patur tiesības pieņemt motivētu lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu bez rezultāta attiecībā uz visu vai daļu no cenu aptaujā piedāvātā apjoma.

| Pretendents: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |